В Н И М А Н И Е

В   цифровой  модели «Адаптер фланцевый под муфту (25 бар)»,                                                типоразмер    Ду 50 ; 65 ; 80 ; 125 ; 150 (168,3) ; 250 ; 300,      габаритные     размеры   -  диаметр   (ᴓ  D)     и    длина  ( L ),    на  усмотрение  производителя   может  изменятся,  как  правило  в  меньшую  сторону,  в  зависимости  от  партии,  поэтому  точные  данные  возможны  только  после     поступления    изделия  на  склад.